# TABEL 8.2 TÄNAVAVALGUSTUSE PÕHITÖÖDE MAHUD

EHITUSTÖÖD

| Nimetus | Kogus | Ühik |
| --- | --- | --- |
| Juhtimiskilp vastavalt joonisele 3553_PP_EL-7-01_Elektriskeem | 1 | kompl |
| TV-liitumiskilbi ja TV-juhtimiskilbi ühendamine omavahel 0,4kV kaabliga | 1 | Kompl |
| Välisvalgustusmasti paigaldus koos vundamendiga, valgusti paigalduskõrgus 6m | 14 | tk |
| Valgusti paigaldus metallmastile (sh kaitsme ja klemmikomplekt + 2A koos sulariga) | 14 | tk |
| 0,4kV maakaabli paigaldamine torus D75 (trass) | 307 | jm |
| Maakaabli paigaldamine kinnisel meetodil | 203 | m |
| Kaablikaevise rajamine | 307 | jm |
| Üleliigse pinnase äravedu | 12 | m³ |
| Haljasala taastamine | 401 | m2 |
| Metallmastide nummerdamine (teenindusluugi taga) | 14 | tk |
| Maanduskomplekti paigaldus (sh kilbid) | 6 | tk |
| Kontrollmõõtmiste teostamine | 6 | töö |
| Teostusmõõdistus | 1 | töö |
| Teostusdokumentatsiooni koostamine | 1 | töö |
| Tööde mahud ei sisalda montaažimahtusid, mis tulenevad otseselt materjalide spetsifikatsioonist. Taastamistööd teha vastavalt seletuskirjas ning joonistel näidatule. |  |  |

| /allkirjastatud digitaalselt/ _______________________ | /allkirjastatud digitaalselt/ ____________________ |
| --- | --- |
| Vastutav spetsialist: Marek Uiboupin | Projekteerija: Robert Putnik |